Universidad de Ciencias Médicas Santiago de Cuba.

Facultad de Medicina № 2.

Trabajo original

Utilidad de la microscopía holográfica digital para el estudio histomorfométrico de eritrocitos humanos

MsC. Dra. Nadia Inés Infante Tavio, 1 MsC. Dr. Rafael Escalona Veloz, 2 Dra. C. Lillian Sierra Calzado, 3 Lic. Guillermo Palacios Roque. 4

- Especialista de I grado en MGI e Histologia. Master en Enfermedades infecciosas.  Profesor Instructor. Investigador agregado. UCM de Santiago de Cuba, Facultad de Medicina № 2.

- Especialista de II grado en Anatomia Patológica. Master en Medios Diagnósticos. Master en Bioética. Profesor Auxiliar. Hospital General ¨Dr. “Juan Bruno Zayas Alfonso”.

- Licenciada en Biología. Dra. en Ciencias de la Salud. Profesor Titular y Consultante. UCM de Santiago de Cuba, Facultad de Medicina № 2.

- Licenciado en Física. Universidad de Oriente.

Resumen:

Se realizó un estudio descriptivo y transversal para determinar la utilidad de la microscopía holográfica digital en el estudio histomorfométrico de eritrocitos humanos mediante análisis comparativo con la microscopía óptica. Se seleccionaron extendidos de eritrocitos diluidos en buffer HEPES y HEPA.  En la técnica holográfica se utilizó el software HOLODIG y el sistema Matlab® para las mediciones. Se utilizó el modelo de distribución de t- Student de comparación de medias entre ambas técnicas microscópicas, resultando que la microscopía holográfica digital proporciona una imagen de contraste de fase y en tres dimensiones que permitió observar, a manera de relieves, los límites y contornos de los eritrocitos estudiados; así como las mínimas variaciones de su morfología y  realizar estudios morfo métricos cuyos resultados mostraron similitud a los obtenidos con la microscopía óptica y de otros parámetros como el volumen.

Palabras claves: estudio histomorfométrico, eritrocitos, holografía digital.

Introducción:

La holografía es una de las ramas más importantes de la óptica moderna y ha dado lugar a un gran número de aplicaciones científicas y tecnológicas, proporcionando técnicas que pueden utilizarse casi en cualquier área de investigación pura o aplicada.1, 2 Un ejemplo de esto es la microscopía holográfica digital con múltiples aportes al estudio de las células y tejidos en diferentes campos de la Hematología, Neurología, Ortopedia y otras ciencias. 1-3

La introducción de la holografía digital en la microscopia óptica ha abierto una nueva rama dentro del campo de la visualización y metrología micrométrica, que le permite a la microscopía óptica hacer uso de herramientas numéricas y computacionales; esta nueva rama se denomina microscopía holográfica digital (MHD). Ésta puede ser implementada en una configuración de un microscopio óptico, aportando varias características que la hacen una alternativa interesante a la microscopía óptica convencional; las cuales incluyen una profundidad focal mejorada y la posibilidad de generar imágenes tridimensionales o pseudotridimensionales e imágenes de contraste de fase. 4, 5

Los eritrocitos, (del griego ἐρυθρός, "rojo", y κύτος, "bolsa"), también llamados glóbulos rojos o hematíes, son los elementos formes cuantitativamente más numerosos de la sangre (96%). Son células muy diferenciadas, especializadas en el transporte de gases: O2 y CO2, para lo cual se encuentran llenos de moléculas de hemoglobina. 6 Lo anteriormente expuesto, su forma de disco bicóncavo vistos de perfil y la frecuencia de sus alteraciones en la práctica médica motivó a su selección para la presente investigación.

Método:

Se realizó un estudio descriptivo y transversal de eritrocitos humanos a través de la microscopía holográfica digital, para su estudio morfo métrico mediante análisis comparativo con la microscopía óptica de campo brillante, durante el periodo comprendido desde abril del 2014 hasta abril del 2015.

Preparaciones de las muestras de sangre: se utilizó la metodología propuesta por Fairbanks 7 con algunas modificaciones. Cada muestra de 4 mL de sangre (procedente de pacientes cuya fórmula hemática había sido normal) con 0.2 Mol de EDTA, fue lavada tres veces con NaCl al 0.09% y centrifugada a 3200 rpm durante 10 minutos a 4oC, eliminando el plasma la primera vez y la primera capa de células cada vez. Se realizaron extensiones de la suspensión de eritrocitos diluida 1/40 en buffer HEPES. (15mM HEPES pH 7.4, NaCl 130 mM, KCl 5.4 mM, y 10 mM de glucosa).

Para la suspensión de eritrocitos en buffer HEPA: Se tomaron preparaciones frescas de una suspensión de eritrocitos diluida 1/40 en buffer HEPA (15 mM HEPES pH 7.4, 130 mM NaCl, 5.4 mM KCl, 10 mM glucosa, 1 mM CaCl2, 0.5 mM MgCl2, y 1 mg/mL de albúmina sérica bovina) y se realizaron extensiones de los eritrocitos diluidos en este buffer.

Observación y registro de las muestras con la microscopía holográfica digital: Se realizó en la instalación de un microscopio holográfico digital, a través del cual el holograma digital resultante fue registrado por una cámara charge-coupled device o dispositivo de carga acoplada (CCD) modelo HDCE-10 con 4.65 μm de tamaño de píxel y transmitido a la computadora por medio de la interfase IEEE-1394.

Se realizaron de 10 a 12 capturas de hologramas en cada muestra, utilizando el método de doble propagación (MDP) 8 para la reconstrucción de los hologramas (propuesto por el Dr. C. Francisco Palacios). En la técnica holográfica para los procedimientos colaterales de cálculo que completan el procesamiento de un holograma, se utilizó el software HOLODIG® versión 6.0 (programa realizado y patentado por Dr. C. Francisco Palacios Fernández y Lic. Guillermo Palacios Roque), el cual es soportado por el sistema Matlab® versión R2012a, debido a que ofrece un conjunto de herramientas numéricas para el procesamiento de hologramas digitales adquiridos en instalaciones holográficas. La interacción entre el usuario y este software se realizó a través de una interfase usuario, que garantizó la obtención y manipulación de los resultados. Una vez obtenida la imagen de fase de las células y estructuras estudiadas se realizó la reconstrucción numérica para obtener la imagen en tres dimensiones (3D).

Estudio morfométrico: Las mediciones se efectuaron en tres zonas correspondientes a tres campos consecutivos de cada preparación histológica, los cuales fueron promediados con vista a minimizar el error, mediante el sistema Matlab®.  Para la calibración lateral, se utilizó una escala micrométrica de 1mm con 100 divisiones de rayado, cuya imagen se capturó con los 3 lentes objetivos utilizadas (4x, 10x y 40x) y la cámara CCD en las mismas condiciones en que fueron capturados los hologramas y fotomicrografías de las muestras estudiadas.

Luego de la descripción de los eritrocitos en ambas soluciones, se determinaron los parámetros: área, perímetro, diámetro y volumen corpuscular medio de los mismos en el buffer HEPA con ambas técnicas microscópicas.

Para la determinación del volumen del eritrocito se procedió a partir de los hologramas registrados y con la imagen de contraste de fase reconstruida se determinaron los contornos de los eritrocitos individuales a través de un algoritmo clásico de detección de bordes, basado en técnicas de gradientes.

El volumen del eritrocito fue calculado por medio de la expresión:

Donde:

Spixel es el área de un píxel de la cámara CCD.

M es el aumento total de la instalación MHD.

hi son las alturas de la célula en cada píxel de la imagen de fase y la suma se realiza sobre toda la superficie proyectada del eritrocito Scell.

Calculando el promedio del volumen para todos los eritrocitos detectados se obtiene el volumen corpuscular medio.

La información obtenida fue procesada de forma automatizada mediante el paquete estadístico EPIDAT (programa para análisis epidemiológico de datos tabulados de la Organización Panamericana de la Salud, versión 3.1).

Se determinó como medida de tendencia central la media aritmética y como medida de dispersión la desviación típica o estándar y el modelo de distribución de t- Student de comparación de medias entre ambas técnicas microscópicas.

Resultados:

La figura 1 muestra la reconstrucción en tres dimensiones (3D) de los eritrocitos diluidos en buffer HEPES, donde se puede apreciar que adoptan una forma mellada con la superficie rugosa, denominados crenocitos, los que se observan como relieves de variadas dimensiones y en diferentes fases de crenación. Este proceso, que ocurre en los eritrocitos cuando se encuentran en soluciones hipertónicas, como es el caso del buffer HEPES, se evidencia mejor en la figura 2 que muestra los eritrocitos crenados en su totalidad a los cinco minutos de disueltos en el HEPES.

Fig. 1. Visión en 3D de la imagen de fase reconstruida de la muestra de eritrocitos al inicio de ser disueltos en el buffer HEPES. Las flechas señalan dos eritrocitos totalmente crenados.

Fig. 2. Visión en 3D de la imagen de fase reconstruida de la muestra de eritrocitos. Buffer HEPES.

La figura 3 muestra los eritrocitos disueltos en buffer HEPA, los cuales presentan la forma normal de disco bicóncavo, con su centro deprimido. En este caso la superficie muestra algunas irregularidades que son consecuencia del procesamiento de la imagen para lograr la reconstrucción en 3D, que incluyeron el uso de filtros y supresión de ruidos, para obtener una mayor calidad.

La tabla 1 muestra los parámetros morfométricos de los hematíes en buffer HEPA, donde el área promedio de los hematíes estudiados fue de 46,93 ± 5,65 µm2   con la MHD y 47,4 ± 6,12 µm2 con la M/O; no existiendo diferencias significativas entre los valores de las medias de las variables estudiadas. (p>0,05).  Similar resultado muestra el análisis del perímetro, con valores de 24,28 ± 1,44 µm con la MHD y 24,34 ± 1,51 µm con la M/O.

Con respecto al diámetro, en el presente estudio se obtuvo un valor promedio de 7,72 ± 0,46 µm con la MHD y 7,75 ± 0,49 µm con el M/O, no existiendo diferencias significativas entre los valores promedios obtenidos con ambas técnicas microscópicas (p= 0,7301) y en relación al volumen corpuscular medio (VCM) se obtuvo un valor de 83,85 ± 5,06 µm3 con la MHD. (No se estudió esta variable con la M/O por lo que no se determinó t – Student para la diferencia de medias).

Tabla 1. Parámetros morfométricos de los eritrocitos en buffer HEPA con la microscopía holográfica digital y la microscopía óptica

| Parámetros celulares N=60 | MHD |  | M/O |  | t | p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valor promedio | SD | Valor promedio | SD |  |  |
| Área celular (µm2) | 46,93 | 5,65 | 47,4 | 6,12 | 0,4371 | 0,6628 |
| Perímetro celular (µm) | 24,28 | 1,44 | 24,34 | 1,51 | 0,2227 | 0,8241 |
| Diámetro celular (µm) | 7,72 | 0,46 | 7,75 | 0,49 | 0,3458 | 0,7301 |
| Volumen (µm3) | 83,85 | 5,06 | - | - | - | - |

Discusión:

Los eritrocitos o hematíes vistos de perfil presentan forma de disco bicóncavo y redondeada de frente, la cual está influida por fuerzas osmóticas, existiendo un equilibrio entre el contenido del hematíe y el plasma o medio en que se encuentra; por lo que, en soluciones hipertónicas, como es el caso del buffer HEPES disminuyen de tamaño por la pérdida de agua y adoptan una forma mellada característica (crenocitos), proceso denominado crenación. 6,9 Bloom Fawcett 10 lo define como un cambio en la forma del hematíe en la cual adopta en su superficie de 10 a 30 proyecciones cónicas cortas. Este proceso puede ser inducido in vitro también por la exposición de los eritrocitos a compuestos como ácidos grasos o lisolecitina.

En este caso se evidencia como la reconstrucción en tres dimensiones (3D) que brinda la microscopía holográfica digital (MHD) proporciona una imagen de la morfología de los hematíes crenados con mayor exactitud. Esto es debido a que la misma capta las mínimas variaciones en los valores de la imagen cuantitativa de contraste de fase de las diferentes porciones de los hematíes, detalle que no es posible con la microscopía óptica.

Estudios comparativos 11 entre la microscopía con focal y la MHD, realizados en Brasil con ambos tipos de buffer y muestras de sangre secas refieren que el mejor método de preparación de muestras para el análisis con la técnica de MHD es la suspensión de eritrocitos diluidos en buffer HEPA. Este buffer al ser una solución isotónica mantiene la forma discoidal bicóncava del hematíe, permitiendo obtener valores fieles de su morfología normal; razones por las cuales, en la presente investigación, se decidió determinar los parámetros histomorfométricos en esta solución.

Bianco y colaboradores 12 afirman que en el estudio de fluidos en los que se encuentran objetos (en este caso células) se producen retardos de fase impredecibles que provoca una distorsión del frente de onda; perturbadora per se, lo que impide la formación de la imagen de los objetos detrás de dicha capa obstructora.

Otros autores como Dapore 13 y Chen 14 refieren además que la habilidad de extraer información a partir de la imagen de contraste de fase para la reconstrucción en 3D con un mínimo de distorsión de la imagen, a través de estas herramientas, es una ventaja innegable de la MHD. Por lo que el uso de la microscopía holográfica digital (MHD) y sus herramientas computacionales para el análisis de estos objetos, proporciona una mejora en términos de resolución numérica y supresión de ruido; obteniendo así imágenes cuya calidad es superior.

En relación al estudio morfo métrico con la microscopía holográfica digital (MHD), los resultados obtenidos coinciden con los referidos por Rappaz y colaboradores, 11 quienes efectuaron mediciones con diferentes técnicas como la MHD, microscopía con focal y el analizador volumétrico de impedancia (AVI). Sin embargo, Fawcett 10 refiere (aunque no aclara el método utilizado en su medición) que los hematíes presentan una superficie de aproximadamente 140 µm2   determinada por su forma bicóncava, lo que los hace muy eficaces en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. No se encontró en la bibliografía revisada referencias sobre el perímetro de los eritrocitos.

Desde el punto de vista clínico el conocimiento de la morfología, el número y las proporciones de las células sanguíneas y no sólo de los hematíes, posee gran importancia pues constituyen indicadores del estado de salud de una persona; por ejemplo, en las anemias no sólo se afecta el número sino también su diámetro, volumen y color.

Respecto al diámetro, Junquiera 6 y otros autores como Fawcett 10 y Geneser 15 describen los eritrocitos con un diámetro longitudinal de 7 a 8 µm en los frotis sanguíneos.

Con respecto al volumen, los resultados obtenidos coinciden con los referidos por otros autores. 6, 10, 11, 15 En la actualidad la clasificación morfológica más utilizada de las anemias tiene en cuenta el volumen corpuscular medio (VCM), cuyo rango de normalidad se halla entre 80 a 100 fL. 9 (Un femtolitro equivale al volumen de 1 μm3). La determinación de este parámetro en los eritrocitos mediante la técnica de gradiente con la MHD, pone de manifiesto las ventajas de este programa, ya que permite de manera selectiva elegir las células que serán procesadas. Esto es de gran importancia ya que sólo se tienen en cuenta aquellas células que presentan la morfología característica de un eritrocito en buen estado clínico, lo cual es una ventaja respecto a otras tecnologías que no tienen este tipo de discriminación.

En el presente trabajo no se estudió esta variable con la microscopía óptica (M/O). Algunos estudios sugieren el cálculo del volumen a partir de dos dimensiones que incluyen el diámetro mayor y menor de la estructura, pero no se tuvo en cuenta esta posibilidad para las imágenes con M/O basado en la forma tan característica del hematíe, de disco bicóncavo.

En la actualidad ya se ha determinado el índice de refracción de la hemoglobina, el conocimiento de éste y la obtención del VCM permitió a Rapaz 11 y Moon 16 la determinación de otros parámetros como la hemoglobina corpuscular media (HCM) y la concentración hemoglobínica corpuscular media (CHCM) y establecer comparaciones con resultados obtenidos mediante el analizador volumétrico de impedancia (AVI).

Moon 16 destaca en su investigación las variaciones del índice de refracción de la hemoglobina (Hb) y su repercusión en la forma 3D de los eritrocitos estudiados, luego de largos períodos de almacenamiento; detalle a tener en cuenta en las transfusiones sanguíneas por posibles complicaciones.

Por todo lo anterior concluimos que la microscopía holográfica digital proporcionó una imagen de contraste de fase y en tres dimensiones, que permitió observar con detalles, a manera de relieves, los límites y contornos de los eritrocitos estudiados; así como las mínimas variaciones de su morfología, a la vez que brindó una imagen y concepción más cercana a la estructura y disposición de éstos en el organismo humano y la realización de estudios morfométricos cuyos resultados mostraron similitud a los obtenidos con la microscopía óptica; además de la determinación de modo directo de otros parámetros como el volumen, lo que permitió, a través de la técnica de gradientes, seleccionar las células que fueron procesadas.

Dra. Nadia Inés Infante Tavio.

Universidad de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Facultad de Medicina № 2.

E-mail: ninfante@medinew.scu.sld.cu

Referencias bibliográficas:

1. Ebrahimi S, Moradi AR, Anand A, Javidi B. Digital holographic microscopy with coupled optical fiber trap for cell measurement and manipulation. [Artículo en línea]. Opt Lett 2014;39(10). Disponible en:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24978236         [Consulta: 13 Dic 2014].

2. Fatih Toy A, Pachea C, Parenta J, Kühna J, Eglib M, Depeursinge C.  Dual-mode digital holographic and fluorescence microscopy for the study of morphological changes in cells under simulated microgravity.  [Biblioteca virtual de la Salud ]  Disponible en:  http://spiedl.org/terms    [Consulta: 3 Jun 2014].

3. Zikmund T, Kvasnica L, Týč M, Křížová A, Colláková J, Chmelík R. Sequential processing of quantitative phase images for the study of cell behaviour in real-time digital holographic microscopy. [Artículo en línea]. J Microsc 2014;25(11). Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25142511 [Consulta: 13 Abril 2015].

4. Calabuig A, Matrecano M, Paturzo M, Ferraro P. Common-path configuration in total internal reflection digital holography microscopy. [Artículo en línea]. Opt Lett 2014;39(8):2471-4. Disponible en:

http://proxy.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-39-8-2471

[Consultado: 14 Agosto 2015].

5. Kolman P, Chmelik R. Coherence-controlled holographic microscope. Opt Express. 2010;18(21):21990–22003. Disponible en:

http://proxy.osapublishing.org/oe/fulltext.cfm?uri=oe-18-21-21990&id=206096

[Consultado: 14-8-2015].

6. Mescher AL. Junqueira's Basic Histology: Text & Atlas. 12 ed. New York: McGraw-Hill,2010.  Disponible en:

http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=6182070

[Consultado 14 Jun  2013].

7. Fairbanks G, Steck TL, Wallach DFH. Electrophoretic Analysis of the Major Polypeptides of the Human Erythrocyte Membrane. Biochemestry 1971; 10(13):2606-2617. Disponible: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/bi00789a030

[Consultado: 14-8-2015].

8. Palacios F, Font O, Ricardo J, Muramatsu M, Soga D et al. Alternative reconstruction method and object analysis in Digital holographic microscopy. In: Naydenova I. Advanced holography-metrology and imaging. Croatia: In tech, 2011: 183.

9. Prieto Valtueña JM. La Clínica y el laboratorio. 22 ed. Elsevier de España, 2015. Disponible en: http://www.casadellibro.com/libro-balcells-la-clinica-y-el-laboratorio-22-ed/9788445825853/2508057     [Accedido: 29 Septiembre de 2015].

10. Fawcett W. Tratado de Histología. 12 ed. Madrid:Mc Graw-Hill Interamericana de España,1995.

11. Rappaz B, Barbul A, Emery I, Korestein R, Depeursinge Ch, Magistretti P et al. Comparative Study of Human Erythrocytes by Digital Holographic Microscopy, Confocal Microscopy and Impedance Volume Analyzer. Cytometry Part A 2008;  73A: 895- 903.  Disponible en: http://www.interscience.wiley.com   [Consulta 3 Feb 2015].

12. Bianco V, Merola F, Miccio L, Memmolo P, Gennari O, Paturzo M et al. Imaging adherent cells in the microfluidic channel hidden by flowing RBCs as occluding objects by a holographic method. [Artículo en línea]. Lab Chip 2014;14(14):2499-504. Disponible en:

http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24852283    [Consulta 3 Feb 2015].

13. Dapore BR, Rabb DJ, Haus JW. Phase noise analysis of two wavelength coherent imaging system. Opt Express  2013;21(25):30642-52.

14. Chen X, Zhao J, Wang J, Di J, Wu B, Liu J. Measurement and reconstruction of three-dimensional configurations of specimen with tiny scattering based on digital holographic tomography. [Artículo en línea].  Appl Opt  2014;53(18):4044-8. Disponible en: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24979439       [Consulta 3 Feb 2015]

15. Finn Geneser. Histología. 3ed. Editorial Médica Panamericana, 2000:595-99.

16. Moon I, Yi F, Lee YH, Javidi B, Boss D, Marquet P. Automated quantitative analysis of 3D morphology and mean corpuscular hemoglobin in human red blood cells stored in different periods.  Opt Express. 2013 16;21(25):30947-57. Disponible en:  http://preview.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24514667